附件：选取报价表

巴中中学兴文校区EPS应急电源柜等故障修复项目

报 价 单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS柜检修 | 逆变器启动时间不足2min，初步判定是电池问题，更换电池，4节，每节12V65Ah | 个 | 4 |  |  | 一宿舍 |
| 2 | EPS柜电池更换 | 备用电池损坏，4节，每节12V65Ah | 个 | 4 |  |  | 四宿舍 |
| 3 | EPS柜检修 | 逆变器损坏，更换逆变器，5KW | 个 | 1 |  |  | 教师周转楼 |
| 4 | EPS柜检修 | 逆变器启动时间不足2min，初步判定是电池问题，更换电池，16节，每节12V55Ah | 个 | 16 |  |  | 教学楼 |
| 5 | EPS柜电池安装 | 安装电池，16节，每节12V40Ah | 个 | 16 |  |  | 实验楼 |
| 6 | EPS柜检修 | 逆变器损坏，更换逆变器，2KW | 个 | 1 |  |  | 柴油发电机房 |
| 7 | 疏散指示 | 更换疏散指示 | 个 | 206 |  |  |  |
| 8 | 吸顶应急灯 | 更换吸顶应急灯 | 个 | 106 |  |  |  |
| 9 | NHBV-2.5 | 管内穿线 | m | 460 |  |  |  |

报价单位：

报 价 人：

年    月    日