{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[11,0,20,0],[11,1,20,1],[21,0,31,0],[21,1,31,1],[32,2,32,6],[33,0,33,6],[34,0,34,6],[35,0,35,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["龙湖校区前校门花园及围墙拆改项目报价表"]
["序号","项目名称","项目内容及特征","单位","工程量","综合单价（元）","金额"]
["一","圆形花园拆除及新建梯步","（一）拆花园"]
[null,null,"1.拆运砖砌体（24墙，r=1.69m-1.4m、h=0.75m）","m3",2.11]
[null,null,"2.挖运土方（r=1.4m、h=0.85m）","m3",5.23]
[null,null,"3.地面找平、浇筑混凝土（h=0.15、r=1.4m）","m³",0.92]
[null,null,"（二）移栽苏铁(大株、移至办公楼前花园内）","株",1]
[null,null,"（三）新建梯步10.5m×0.5×0.13×2"]
[null,null,"1.砌梯步（含材料及人工等）","m³",2.05]
[null,null,"2.梯步抹灰（含材料及人工等）","㎡",14.6]
[null,null,"小计"]
["二","三角形花台拆改","（一）拆花园（长5m宽0.35m高0.8m）"]
[null,null,"1.拆运钢筋混凝土墙体（长2.5m宽0.35m高0.8m）","m3",0.7]
[null,null,"2.拆运砖砌体（长2.5m宽0.35m高0.8m）","m3",0.7]
[null,null,"3.挖运土方（长2m宽1.2m高0.8）","m3",2]
[null,null,"（二）移栽苏铁(大株、移至办公楼前花园内）","株",1]
[null,null,"（三）修复花园"]
[null,null,"1.砖砌体（37墙,2.5m×0.8m）","m3",0.74]
[null,null,"1.砖砌体单面抹灰（37墙,2.5m×1.15m）","㎡",2.9]
[null,null,"2.零星粘贴瓷砖（100×100，2.5m×1.15m）","㎡",2.9]
[null,null,"小计"]
["三","围墙改建","（一）围墙改建（24墙）"]
[null,null,"1.拆运砖砌体（长4m×高3.5m×宽0.24m）","m3",3.36]
[null,null,"2.砌筑砖墙（长3.7m×高3.5m×宽0.24m，底部、接头、顶部等加钢筋加固）","m³",3.1,null,"基础37墙"]
[null,null,"3.砖墙双面抹灰等（长3.7m×高3.5m×宽0.24m）","㎡",25.9]
[null,null,"4.加盖琉璃瓦","m",3.7,null,"与原有一致"]
[null,null,"（二）围墙加高（24墙）"]
[null,null,"1.砖墙砌筑（长2.8m宽0.24m高1.6m）","m³",1.08]
[null,null,"2.砖墙双面抹灰（（长2.8m宽0.24m高2m+1.6m）","㎡",20.16]
[null,null,"3.加盖琉璃瓦","m",2.8,null,"与原有一致"]
[null,null,"（三）措施费","项",1]
[null,null,"小计"]
["合计金额"]
["备注：综合单价包含材料、人工、机械、运输、保险、税费等一切包干费用，结算工程量以实际发生为准。"]
["报价单位（盖章）：                                                                         "]
["                                                             年    月     日"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}