| - 巴中中学龙湖校区污水管网病害整治项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 项目名称 | - 项目特征描述 | - 单位 | - 工程量 | - 综合单价（元） | - 合计 | - 备注 |
| - 1 | - 管道冲洗疏通 | - 高压冲洗疏通管道DN300mm | - m | - 63 |  |  |  |
| - 2 | - 管道电视检测 | - CCTV检测（管道电视检测）DN300mm | - m | - 63 |  |  |  |
| - 3 | - 管道局部修复 | - 局部树脂固化法修DN300mm | - 环 | - 13 |  |  |  |
| - 4 | - 管道气囊封堵 | - 充气管塞DN300mm | - 个 | - 2 |  |  |  |
| - 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：综合单价包含材料、人工、机械、运输、保险、税费等一切包干费用。

| 报价单位（盖章）： |  |
| --- | --- |
|  | 年 月 日 |