{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["预算编制（审定）"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"预算编制（审定）","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,5],[7,0,7,5],[18,0,18,5],[22,0,22,5],[30,0,30,1],[30,2,30,7],[31,0,31,7],[32,0,32,7]]}
["四川省巴中中学云屏校区原图书室等改建项目报价表"]
["序号","项目名称","项目内容及特征描述","计量单位","数量","综合\n单价(元)","合价（元）","备注"]
["一、设备室建设"]
[1,"标砖砌体","（1）砌体尺寸：1700mm*2800mm*240mm \n（2）采用M15砌筑沙浆、实心页岩标砖（240×115×53）规范砌筑","m³",1.14]
[2,"墙面抹灰","采用不低于M7.5湿拌抹灰砂浆墙面基层规范抹灰：1700mm*2800mm*2面","m²",9.52]
[3,"墙砖粘贴","（1）瓷砖规格：250mm*300mm；\n（2）粘贴尺寸：1700mm*800mm*2面；\n（3）采用M15水泥沙浆规范粘贴","m²",2.72]
[4,"墙面乳胶漆","（1）尺寸规格：1700mm*2000mm*2面；\n（2）普通腻子打底、外层环保乳胶漆，按规范要求施工","m²",{"v":6.8,"d":"6.80"}]
["二、阅览室改建"]
[5,"磨石地板拆除及转运","（1）拆除尺寸：8200mm*7800mm*26mm；\n（2）校内转运500m以内","m³",16.63]
[6,"土石方开挖及转运","（1）拆除尺寸：8200mm*7200m*65mm；\n（2）校内转运500m以内","m³",38.38]
[7,"墙砖铲除及转运","（1）拆除尺寸：（8200mm*2+7800mm）*800mm；\n（2）校内转运500m以内","m²",{"v":24.2,"d":"24.20"}]
[8,"地面垫层","（1）垫层尺寸：8200mm*7200mm*100mm；\n（2）地面土方夯实找平；\n（3）M20混凝土垫层","m³",{"v":5.9,"d":"5.90"}]
[9,"地砖粘贴","（1）地砖规格：600mm*600mm仿古砖；（2）粘贴面积：8200mm*7800mm；\n（3）采用M15水泥砂浆规范粘贴","m²",63.96]
[10,"墙面抹灰","采用不低于M7.5湿拌抹灰砂浆墙面基层规范抹灰：（8200+8200+7800）mm*800mm","m²",{"v":24.2,"d":"24.20"}]
[11,"墙砖粘贴","（1）瓷砖规格：250×330；\n（2）粘贴面积：（8200*2+7800）mm*800mm；\n（3）采用M15水泥沙浆规范粘贴","m²",{"v":24.2,"d":"24.20"}]
[12,"门洞改建","（1）开门洞：具体尺寸以木门安装需要确定，包括页岩砖墙体切割、拆除、砖渣外运等；\n（2）安装过梁：使用预制过梁或其他材料制安，但应满足承重设计规范要求","项",1]
[13,"木门安装","（1）木门规格：19500*1500（双扇对开、带门套），具体与原阅览室安装的同规格木门一致；\n（2）木门制安、缝隙填补等","项",1]
[14,"灯具移安","拆除原阅览室护眼灯20盏及控制开关，移安至新建阅览室，包含BV-1.5铜芯线、PVC阻燃电线管、辅材等全部材料及人工费","盏",20]
["三、监控室装修"]
[15,"室内吊顶","（1）尺寸规格：14800*7800\n（2）使用材质：轻钢龙骨，600*600*10直矿棉板；\n（3）按相关规范要求施工","㎡",115]
[16,"灯具安装","600*600平板灯10盏（包括灯具、BV-1.5铜芯线、PVC阻燃电线管、开关、插座及辅材、人工）","盏",10]
[17,"窗帘制安","（1）规格数量：2700*3300，4幅；\n（2）布料要求：>60%遮光布，折皱率2.5倍，边缘需包边处理，单位面积重量≥450g/㎡，甲醛含量须检测合格，环保无味，符合GB18401-2010等国家标准，日晒色牢度≥6级，耐水色牢度≥4级，具备抗老化、防紫外线（UPF≥40）、隔音隔热等性能，颜色现场确定；\n（3）轨道及配件：铝合金材质为主，壁厚≥1.2mm，窗帘圈孔≥4个/米，挂钩需耐腐蚀、防锈","m",39]
["四、其他"]
[18,"书架及图书搬运1","（1）书架30个及图书若干；\n（2）从云屏楼一楼现图书室搬至八角楼三楼并按要求摆放规整","个",30]
[19,"书架及图书搬运2","（1）书架20个及图书若干；\n（2）云屏楼一楼现阅览室搬运至新阅览室并按要求摆放规整","个",20]
[20,"桌凳等搬运","（1）桌12张、凳子130把、电脑桌、计算机等；\n（2）云屏楼一楼现阅览室搬运至新阅览室并按要求摆放规整","项",1]
[21,"脚手架","租金5天，含转运、搭设、拆除等费","项",1]
[22,"二次转运费","页岩砖、沙石、水泥、墙砖、地砖等所有需二次转运的费用","项",1]
[23,"场地清理、维护费","打扫好施工场地室内外清洁卫生，转运垃圾","项",1]
[24,"开挖土石方、磨石地面外运","阅览室改建开挖磨石地面、土石方、铲除墙砖等建渣外运（含上下车、运费及倒场）：每车按3方计算","车",19]
["合计金额",null,"人民币小写：            元（大写：                          ）"]
["备注：综合单价包含材料、人工、机械、运输、保险、税费等一切包干费用，结算工程量以实际发生为准。"]
["报价单位（盖章）：                               \n\n\n联 系 人：                  联系电话：\n\n                                               年    月    日"]